Aplinkos apsaugos departamentui

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS**

**I. BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. teisinis statusas: |  |
| juridinis asmuo | X |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |
| (tinkamą langelį pažymėti X) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padaliniopavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | | | | | | | | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas | | |  |
| **UAB „Agaras“** | | | | | | | | **154742821** | | | |
| 1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padaliniobuveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas | | | | | | | | | | |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | | | gatvės pavadinimas | | | pastato ar pastatų komplekso nr. | | kor-pusas | buto ar negyvena-mosios patalpos nr. | |
| **Biržų r.** | **Balandiškių k.** | | | **Agaro** | | | **5** | |  |  | |
| 1.5. ryšio informacija | | | | | | | | | | | |
| telefono nr. | | fakso nr. | | | el. pašto adresas | | | | | | |
| **8 450 31458** | |  | | | **info@agaras.lt** | | | | | | |
| 2. Ūkinės veiklos vieta: | | | | | | | | | | |  |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | | | | | | | |
| **UAB „Agaras“ skerdykla** | | | | | | | | | | | |
| adresas | | | | | | | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | | | gatvės pavadinimas | | | namo pastato ar pastatų komplekso nr. | | kor-pusas | buto ar negyvena-mosios patalpos nr. | |
| **Biržų r.** | **Balandiškių k.** | | | **Agaro** | | | **5** | |  |  | |
| 3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: | | | | | | | | | | |  |
| telefono nr. | | | fakso nr. | | | el. pašto adresas | | | | | |
| **8-614 46707** | | |  | | | **info@jkazakeviciene.lt** | | | | | |
| 4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2020 m.** | | | | | | | | | | |  |

.

**IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

**4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1.**

| **Išleistuvo kodas2** | | | **Nuotekų valymo įrenginio kodas3** | | | | | **Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1360002 | | | 3360002 | | | | | biologiniai nuotekų valymo įrenginiai | | | | | | | | | |
| **Mėginio ėmimo data,**  **MMMM.mm.dd** | **Mėginio ėmimo laikas,**  **hh.min** | **Mėginio ėmimo vieta4** | | **Laiko-**  **tarpis5,**  **d** | **Nuotekų debitas,**  **m3/d** | **Nuotekų kiekis6,**  **m3** | | **Labai**  **smarkus**  **lietus7,**  **Taip/Ne** | **Tempe-**  **ratūra,**  **ºC** | **Teršalai (parametrai) 8** | | **Matavimo rezultatas9** | **Matavimo metodas10** | **Laboratorija,**  **atlikusi matavimą** | | | **Tyrimų**  **proto-**  **kolo**  **Nr.** |
| **kodas** | **pavadinimas, matavimo vnt.** | **leidimo**  **ar akreditacijos pažymėjimo Nr.** | | **pavadinimas** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** |
| 2020-01-06 | 09.10 | Prieš **FL** | |  |  | |  |  |  | 1003 | BDS7, mg/l O2 | 571 | LAND  47-1:2007  LAND  47-2:2007 | 1005542 | ASU | | 20/3 |
| 2020-01-24 | 08.25 |  |  | |  |  |  | 522 | 1005542 | ASU | | 20/8 |
| 2020-02-03 | 12.10 |  |  | |  |  |  | 1804 | 1005542 | ASU | | 20/12 |
| 2020-02-24 | 13.40 |  |  | |  |  |  | 1365 | 1005542 | ASU | | 20/22 |
| 2020-03-11 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 289 | 1005542 | ASU | | 20/30 |
| 2020-03-26 | 11.15 |  |  | |  |  |  | 422 | 1005542 | ASU | | 20/37 |
| 2020-04-10 | 12.40 |  |  | |  |  |  | 887 | 1005542 | ASU | | 20/40 |
| 2020-04-20 | 07.15 |  |  | |  |  |  | 920 | 1005542 | ASU | | 20/42 |
| 2020-05-12 | 09.30 |  |  | |  |  |  | 1326 | 1005542 | ASU | | 20/51 |
| 2020-05-26 | 15.30 |  |  | |  |  |  | 949 | 1005542 | ASU | | 20/54 |
| 2020-06-04 | 10.05 |  |  | |  |  |  | 1058 | 1005542 | ASU | | 20/67 |
| 2020-06-17 | 11.45 |  |  | |  |  |  | 1022 | 1005542 | ASU | | 20/89 |
| 2020-07-01 | 08.20 |  |  | |  |  |  | 1094 | 1005542 | ASU | | 20/95 |
| 2020-07-17 | 09.45 |  |  | |  |  |  | 1354 | 1005542 | ASU | | 20/97 |
| 2020-08-03 | 09.55 |  |  | |  |  |  | 1350 | 1005542 | ASU | | 20/103 |
| 2020-08-19 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 1123 | 1005542 | ASU | | 20/112 |
| 2020-09-07 | 09.15 |  |  | |  |  |  | 6116 | 1005542 | ASU | | 20/114 |
| 2020-09-18 | 07.30 |  |  | |  |  |  | 1129 | 1005542 | ASU | | 20/118 |
| 2020-10-05 | 10.25 |  |  | |  |  |  | 576 | 1005542 | ASU | | 20/121 |
| 2020-10-19 | 14.20 |  |  | |  |  |  | 1852 | 1005542 | ASU | | 20/132 |
| 2020-11-06 | 12.45 |  |  | |  |  |  | 1055 | 1005542 | ASU | | 20/168 |
| 2020-11-16 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 791 | 1005542 | ASU | | 20/181 |
| 2020-12-09 | 10.10 |  |  | |  |  |  | 502 | 1005542 | ASU | | 20/195 |
| 2020-12-17 | 13.30 |  |  | |  |  |  | 1020 | 1005542 | ASU | | 20/199 |
| **vid.:** | | | | | | | | | | | | **1212** |  | | | | |
| 2020-01-06 | 09.10 | Prieš **FL** | |  |  | |  |  |  | 1005 | ChDSCR, mg/l | 1351 | LAND 83-2006 | 1005542 | ASU | | 20/3 |
| 2020-01-24 | 08.25 |  |  | |  |  |  | 1167 | 1005542 | ASU | | 20/8 |
| 2020-02-03 | 12.10 |  |  | |  |  |  | 2316 | 1005542 | ASU | | 20/12 |
| 2020-02-24 | 13.40 |  |  | |  |  |  | 2471 | 1005542 | ASU | | 20/22 |
| 2020-03-11 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 622 | 1005542 | ASU | | 20/30 |
| 2020-03-26 | 11.15 |  |  | |  |  |  | 733 | 1005542 | ASU | | 20/37 |
| 2020-04-10 | 12.40 |  |  | |  |  |  | 1621 | 1005542 | ASU | | 20/40 |
| 2020-04-20 | 07.15 |  |  | |  |  |  | 1147 | 1005542 | ASU | | 20/42 |
| 2020-05-12 | 09.30 |  |  | |  |  |  | 3094 | 1005542 | ASU | | 20/51 |
| 2020-05-26 | 15.30 |  |  | |  |  |  | 1352 | 1005542 | ASU | | 20/54 |
| 2020-06-04 | 10.05 |  |  | |  |  |  | 1254 | 1005542 | ASU | | 20/67 |
| 2020-06-17 | 11.45 |  |  | |  |  |  | 1325 | 1005542 | ASU | | 20/89 |
| 2020-07-01 | 08.20 |  |  | |  |  |  | 1149 | 1005542 | ASU | | 20/95 |
| 2020-07-17 | 09.45 |  |  | |  |  |  | 1521 | 1005542 | ASU | | 20/97 |
| 2020-08-03 | 09.55 |  |  | |  |  |  | 2119 | 1005542 | ASU | | 20/103 |
| 2020-08-19 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 2058 | 1005542 | ASU | | 20/112 |
| 2020-09-07 | 09.15 |  |  | |  |  |  | 7671 | 1005542 | ASU | | 20/114 |
| 2020-09-18 | 07.30 |  |  | |  |  |  | 1770 | 1005542 | ASU | | 20/118 |
| 2020-10-05 | 10.25 |  |  | |  |  |  | 1379 | 1005542 | ASU | | 20/121 |
| 2020-10-19 | 14.20 |  |  | |  |  |  | 1536 | 1005542 | ASU | | 20/132 |
| 2020-11-06 | 12.45 |  |  | |  |  |  | 1547 | 1005542 | ASU | | 20/168 |
| 2020-11-16 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 1082 | 1005542 | ASU | | 20/181 |
| 2020-12-09 | 10.10 |  |  | |  |  |  | 758 | 1005542 | ASU | | 20/195 |
| 2020-12-17 | 13.30 |  |  | |  |  |  | 1449 | 1005542 | ASU | | 20/199 |
| **vid.:** | | | | | | | | | | | | **1771** |  | | | | |
| 2020-01-06 | 09.10 | Prieš **FL** | |  |  | |  |  |  | 1201 | Nbendr., mg/l | 91,4 | LAND  59-2003 | 1005542 | ASU | | 20/3 |
| 2020-01-24 | 08.25 |  |  | |  |  |  | 72,4 | 1005542 | ASU | | 20/8 |
| 2020-02-03 | 12.10 |  |  | |  |  |  | 134 | 1005542 | ASU | | 20/12 |
| 2020-02-24 | 13.40 |  |  | |  |  |  | 155 | 1005542 | ASU | | 20/22 |
| 2020-03-11 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 46,2 | 1005542 | ASU | | 20/30 |
| 2020-03-26 | 11.15 |  |  | |  |  |  | 52,9 | 1005542 | ASU | | 20/37 |
| 2020-04-10 | 12.40 |  |  | |  |  |  | 55,7 | 1005542 | ASU | | 20/40 |
| 2020-04-20 | 07.15 |  |  | |  |  |  | 49,5 | 1005542 | ASU | | 20/42 |
| 2020-05-12 | 09.30 |  |  | |  |  |  | 129,7 | 1005542 | ASU | | 20/51 |
| 2020-05-26 | 15.30 |  |  | |  |  |  | 122 | 1005542 | ASU | | 20/54 |
| 2020-06-04 | 10.05 |  |  | |  |  |  | 78,1 | 1005542 | ASU | | 20/67 |
| 2020-06-17 | 11.45 |  |  | |  |  |  | 84,3 | 1005542 | ASU | | 20/89 |
| 2020-07-01 | 08.20 |  |  | |  |  |  | 73,5 | 1005542 | ASU | | 20/95 |
| 2020-07-17 | 09.45 |  |  | |  |  |  | 75,2 | 1005542 | ASU | | 20/97 |
| 2020-08-03 | 09.55 |  |  | |  |  |  | 140,2 | 1005542 | ASU | | 20/103 |
| 2020-08-19 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 142,5 | 1005542 | ASU | | 20/112 |
| 2020-09-07 | 09.15 |  |  | |  |  |  | 278,7 | 1005542 | ASU | | 20/114 |
| 2020-09-18 | 07.30 |  |  | |  |  |  | 97,4 | 1005542 | ASU | | 20/118 |
| 2020-10-05 | 10.25 |  |  | |  |  |  | 81,4 | 1005542 | ASU | | 20/121 |
| 2020-10-19 | 14.20 |  |  | |  |  |  | 92,3 | 1005542 | ASU | | 20/132 |
| 2020-11-06 | 12.45 |  |  | |  |  |  | 68,4 | 1005542 | ASU | | 20/168 |
| 2020-11-16 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 62,7 | 1005542 | ASU | | 20/181 |
| 2020-12-09 | 10.10 |  |  | |  |  |  | 46,6 | 1005542 | ASU | | 20/195 |
| 2020-12-17 | 13.30 |  |  | |  |  |  | 53,4 | 1005542 | ASU | | 20/199 |
| **vid.:** | | | | | | | | | | | | **95,1** |  | | | | |
| 2020-01-06 | 09.10 | Prieš **FL** | |  |  | |  |  |  | 1106 | NH4-N, mg/l | 66,1 | LAND  38-2000 | 1005542 | ASU | | 20/3 |
| 2020-01-24 | 08.25 |  |  | |  |  |  | 45,4 | 1005542 | ASU | | 20/8 |
| 2020-02-03 | 12.10 |  |  | |  |  |  | 91,2 | 1005542 | ASU | | 20/12 |
| 2020-02-24 | 13.40 |  |  | |  |  |  | 90,5 | 1005542 | ASU | | 20/22 |
| 2020-03-11 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 28 | 1005542 | ASU | | 20/30 |
| 2020-03-26 | 11.15 |  |  | |  |  |  | 23,1 | 1005542 | ASU | | 20/37 |
| 2020-04-10 | 12.40 |  |  | |  |  |  | 23,61 | 1005542 | ASU | | 20/40 |
| 2020-04-20 | 07.15 |  |  | |  |  |  | 33,1 | 1005542 | ASU | | 20/42 |
| 2020-05-12 | 09.30 |  |  | |  |  |  | 100,4 | 1005542 | ASU | | 20/51 |
| 2020-05-26 | 15.30 |  |  | |  |  |  | 75,4 | 1005542 | ASU | | 20/54 |
| 2020-06-04 | 10.05 |  |  | |  |  |  | 45,7 | 1005542 | ASU | | 20/67 |
| 2020-06-17 | 11.45 |  |  | |  |  |  | 44,8 | 1005542 | ASU | | 20/89 |
| 2020-07-01 | 08.20 |  |  | |  |  |  | 50,9 | 1005542 | ASU | | 20/95 |
| 2020-07-17 | 09.45 |  |  | |  |  |  | 52,4 | 1005542 | ASU | | 20/97 |
| 2020-08-03 | 09.55 |  |  | |  |  |  | 93,5 | 1005542 | ASU | | 20/103 |
| 2020-08-19 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 94,1 | 1005542 | ASU | | 20/112 |
| 2020-09-07 | 09.15 |  |  | |  |  |  | 158,1 | 1005542 | ASU | | 20/114 |
| 2020-09-18 | 07.30 |  |  | |  |  |  | 52,1 | 1005542 | ASU | | 20/118 |
| 2020-10-05 | 10.25 |  |  | |  |  |  | 32,4 | 1005542 | ASU | | 20/121 |
| 2020-10-19 | 14.20 |  |  | |  |  |  | 59,4 | 1005542 | ASU | | 20/132 |
| 2020-11-06 | 12.45 |  |  | |  |  |  | 67,8 | 1005542 | ASU | | 20/168 |
| 2020-11-16 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 28,4 | 1005542 | ASU | | 20/181 |
| **vid.:** | | | | | | | | | | | | **58,9** |  | | | | |
| 2020-01-06 | 09.10 | Prieš **FL** | |  |  | |  |  |  | 1008 | Riebalai, mg/l | 41 | Unifikuoti... tyrimų metodai | 1005542 | ASU | | 20/3 |
| 2020-01-24 | 08.25 |  |  | |  |  |  | 48 | 1005542 | ASU | | 20/8 |
| 2020-02-03 | 12.10 |  |  | |  |  |  | 86 | 1005542 | ASU | | 20/12 |
| 2020-02-24 | 13.40 |  |  | |  |  |  | 91 | 1005542 | ASU | | 20/22 |
| 2020-03-11 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 38 | 1005542 | ASU | | 20/30 |
| 2020-03-26 | 11.15 |  |  | |  |  |  | 42 | 1005542 | ASU | | 20/37 |
| 2020-04-10 | 12.40 |  |  | |  |  |  | 72 | 1005542 | ASU | | 20/40 |
| 2020-04-20 | 07.15 |  |  | |  |  |  | 66 | 1005542 | ASU | | 20/42 |
| 2020-05-12 | 09.30 |  |  | |  |  |  | 72 | 1005542 | ASU | | 20/51 |
| 2020-05-26 | 15.30 |  |  | |  |  |  | 88 | 1005542 | ASU | | 20/54 |
| 2020-06-04 | 10.05 |  |  | |  |  |  | 78,3 | 1005542 | ASU | | 20/67 |
| 2020-06-17 | 11.45 |  |  | |  |  |  | 79,5 | 1005542 | ASU | | 20/89 |
| 2020-07-01 | 08.20 |  |  | |  |  |  | 96 | 1005542 | ASU | | 20/95 |
| 2020-07-17 | 09.45 |  |  | |  |  |  | 97,2 | 1005542 | ASU | | 20/97 |
| 2020-08-03 | 09.55 |  |  | |  |  |  | 76 | 1005542 | ASU | | 20/103 |
| 2020-08-19 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 79 | 1005542 | ASU | | 20/112 |
| 2020-09-07 | 09.15 |  |  | |  |  |  | 160 | 1005542 | ASU | | 20/114 |
| 2020-09-18 | 07.30 |  |  | |  |  |  | 48 | 1005542 | ASU | | 20/118 |
| 2020-10-05 | 10.25 |  |  | |  |  |  | 47 | 1005542 | ASU | | 20/121 |
| 2020-10-19 | 14.20 |  |  | |  |  |  | 55 | 1005542 | ASU | | 20/132 |
| 2020-11-06 | 12.45 |  |  | |  |  |  | 206 | 1005542 | ASU | | 20/168 |
| 2020-11-16 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 88,4 | 1005542 | ASU | | 20/181 |
| 2020-12-09 | 10.10 |  |  | |  |  |  | 40 | 1005542 | ASU | | 20/195 |
| 2020-12-17 | 13.30 |  |  | |  |  |  | 200 | 1005542 | ASU | | 20/199 |
| **vid.:** | | | | | | | | | | | | **83,1** |  | | | | |
| 2020-01-06 | 09.10 | Prieš **FL** | |  |  | |  |  |  | 1102 | Chloridai, mg/l | 1872 | LAND  63-2004 | 1005542 | ASU | | 20/3 |
| 2020-01-24 | 08.25 |  |  | |  |  |  | 1172 | 1005542 | ASU | | 20/8 |
| 2020-02-03 | 12.10 |  |  | |  |  |  | 589 | 1005542 | ASU | | 20/12 |
| 2020-02-24 | 13.40 |  |  | |  |  |  | 581 | 1005542 | ASU | | 20/22 |
| 2020-03-11 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 966 | 1005542 | ASU | | 20/30 |
| 2020-03-26 | 11.15 |  |  | |  |  |  | 863 | 1005542 | ASU | | 20/37 |
| 2020-04-10 | 12.40 |  |  | |  |  |  | 956 | 1005542 | ASU | | 20/40 |
| 2020-04-20 | 07.15 |  |  | |  |  |  | 154 | 1005542 | ASU | | 20/42 |
| 2020-05-12 | 09.30 |  |  | |  |  |  | 741 | 1005542 | ASU | | 20/51 |
| 2020-05-26 | 15.30 |  |  | |  |  |  | 782 | 1005542 | ASU | | 20/54 |
| 2020-06-04 | 10.05 |  |  | |  |  |  | 1852 | 1005542 | ASU | | 20/67 |
| 2020-06-17 | 11.45 |  |  | |  |  |  | 1623 | 1005542 | ASU | | 20/89 |
| 2020-07-01 | 08.20 |  |  | |  |  |  | 1935 | 1005542 | ASU | | 20/95 |
| 2020-07-17 | 09.45 |  |  | |  |  |  | 1832 | 1005542 | ASU | | 20/97 |
| 2020-08-03 | 09.55 |  |  | |  |  |  | 530 | 1005542 | ASU | | 20/103 |
| 2020-08-19 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 551 | 1005542 | ASU | | 20/112 |
| 2020-09-07 | 09.15 |  |  | |  |  |  | 752 | 1005542 | ASU | | 20/114 |
| 2020-09-18 | 07.30 |  |  | |  |  |  | 167 | 1005542 | ASU | | 20/118 |
| 2020-10-05 | 10.25 |  |  | |  |  |  | 52,6 | 1005542 | ASU | | 20/121 |
| 2020-10-19 | 14.20 |  |  | |  |  |  | 198 | 1005542 | ASU | | 20/132 |
| 2020-11-06 | 12.45 |  |  | |  |  |  | 581 | 1005542 | ASU | | 20/168 |
| 2020-11-16 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 964 | 1005542 | ASU | | 20/181 |
| 2020-12-09 | 10.10 |  |  | |  |  |  | 945 | 1005542 | ASU | | 20/195 |
| 2020-12-17 | 13.30 |  |  | |  |  |  | 1028 | 1005542 | ASU | | 20/199 |
| **vid.:** | | | | | | | | | | | | **904** |  | | | | |
| 2020-01-06 | 09.20 | **Š10** | |  |  | |  |  |  | 1003 | BDS7, mg/l O2 | 1,80 | LAND  47-1:2007  LAND  47-2:2007 | 1005542 | ASU | | 20/3 |
| 2020-01-24 | 08.35 |  |  | |  |  |  | 1,30 | 1005542 | ASU | | 20/8 |
| 2020-02-03 | 12.25 |  |  | |  |  |  | 0,59 | 1005542 | ASU | | 20/12 |
| 2020-02-24 | 13.50 |  |  | |  |  |  | 0,62 | 1005542 | ASU | | 20/22 |
| 2020-03-11 | 07.40 |  |  | |  |  |  | 3,50 | 1005542 | ASU | | 20/30 |
| 2020-03-26 | 11.30 |  |  | |  |  |  | 1,80 | 1005542 | ASU | | 20/37 |
| 2020-04-10 | 12.50 |  |  | |  |  |  | 0,69 | 1005542 | ASU | | 20/40 |
| 2020-04-20 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 0,58 | 1005542 | ASU | | 20/42 |
| 2020-05-12 | 09.40 |  |  | |  |  |  | 0,51 | 1005542 | ASU | | 20/51 |
| 2020-05-26 | 15.45 |  |  | |  |  |  | 1,00 | 1005542 | ASU | | 20/54 |
| 2020-06-04 | 10.15 |  |  | |  |  |  | 3,45 | 1005542 | ASU | | 20/67 |
| 2020-06-17 | 11.55 |  |  | |  |  |  | 4,21 | 1005542 | ASU | | 20/89 |
| 2020-07-01 | 08.30 |  |  | |  |  |  | 4,00 | 1005542 | ASU | | 20/95 |
| 2020-07-17 | 09.55 |  |  | |  |  |  | 4,30 | 1005542 | ASU | | 20/97 |
| 2020-08-03 | 10.10 |  |  | |  |  |  | 1,49 | 1005542 | ASU | | 20/103 |
| 2020-08-19 | 07.30 |  |  | |  |  |  | 1,42 | 1005542 | ASU | | 20/112 |
| 2020-09-07 | 09.25 |  |  | |  |  |  | 0,20 | 1005542 | ASU | | 20/114 |
| 2020-09-18 | 07.40 |  |  | |  |  |  | 1,10 | 1005542 | ASU | | 20/118 |
| 2020-10-05 | 11.00 |  |  | |  |  |  | 0,51 | 1005542 | ASU | | 20/121 |
| 2020-10-19 | 14.30 |  |  | |  |  |  | 1,20 | 1005542 | ASU | | 20/132 |
| 2020-11-06 | 12.55 |  |  | |  |  |  | 2,70 | 1005542 | ASU | | 20/168 |
| 2020-11-16 | 07.30 |  |  | |  |  |  | 3,50 | 1005542 | ASU | | 20/181 |
| 2020-12-09 | 10.20 |  |  | |  |  |  | 4,10 | 1005542 | ASU | | 20/195 |
| 2020-12-17 | 13.40 |  |  | |  |  |  | 4,00 | 1005542 | ASU | | 20/199 |
| **vid.:** | | | | | | | | | | | | **2,0** |  | | | | |
| 2020-01-06 | 09.20 | **Š10** | |  |  | |  |  |  | 1005 | ChDSCR, mg/l | 12,40 | LAND 83-2006 | 1005542 | ASU | | 20/3 |
| 2020-01-24 | 08.35 |  |  | |  |  |  | 10,60 | 1005542 | ASU | | 20/8 |
| 2020-02-03 | 12.25 |  |  | |  |  |  | 23,90 | 1005542 | ASU | | 20/12 |
| 2020-02-24 | 13.50 |  |  | |  |  |  | 25,90 | 1005542 | ASU | | 20/22 |
| 2020-03-11 | 07.40 |  |  | |  |  |  | 5,78 | 1005542 | ASU | | 20/30 |
| 2020-03-26 | 11.30 |  |  | |  |  |  | 6,20 | 1005542 | ASU | | 20/37 |
| 2020-04-10 | 12.50 |  |  | |  |  |  | 8,32 | 1005542 | ASU | | 20/40 |
| 2020-04-20 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 7,52 | 1005542 | ASU | | 20/42 |
| 2020-05-12 | 09.40 |  |  | |  |  |  | 11,80 | 1005542 | ASU | | 20/51 |
| 2020-05-26 | 15.45 |  |  | |  |  |  | 8,20 | 1005542 | ASU | | 20/54 |
| 2020-06-04 | 10.15 |  |  | |  |  |  | 21,30 | 1005542 | ASU | | 20/67 |
| 2020-06-17 | 11.55 |  |  | |  |  |  | 20,40 | 1005542 | ASU | | 20/89 |
| 2020-07-01 | 08.30 |  |  | |  |  |  | 20,00 | 1005542 | ASU | | 20/95 |
| 2020-07-17 | 09.55 |  |  | |  |  |  | 22,30 | 1005542 | ASU | | 20/97 |
| 2020-08-03 | 10.10 |  |  | |  |  |  | 14,00 | 1005542 | ASU | | 20/103 |
| 2020-08-19 | 07.30 |  |  | |  |  |  | 16,20 | 1005542 | ASU | | 20/112 |
| 2020-09-07 | 09.25 |  |  | |  |  |  | 11,60 | 1005542 | ASU | | 20/114 |
| 2020-09-18 | 07.40 |  |  | |  |  |  | 11,00 | 1005542 | ASU | | 20/118 |
| 2020-10-05 | 11.00 |  |  | |  |  |  | 19,20 | 1005542 | ASU | | 20/121 |
| 2020-10-19 | 14.30 |  |  | |  |  |  | 12,50 | 1005542 | ASU | | 20/132 |
| 2020-11-06 | 12.55 |  |  | |  |  |  | 11,30 | 1005542 | ASU | | 20/168 |
| 2020-11-16 | 07.30 |  |  | |  |  |  | 12,80 | 1005542 | ASU | | 20/181 |
| 2020-12-09 | 10.20 |  |  | |  |  |  | 10,90 | 1005542 | ASU | | 20/195 |
| 2020-12-17 | 13.40 |  |  | |  |  |  | 14,20 | 1005542 | ASU | | 20/199 |
| **vid.:** | | | | | | | | | | | | **14,1** |  | | | | |
| 2020-01-06 | 09.20 | **Š10** | |  |  | |  |  |  | 1201 | Nbendr., mg/l | 9,70 | LAND  59-2003 | 1005542 | ASU | | 20/3 |
| 2020-01-24 | 08.35 |  |  | |  |  |  | 16,30 | 1005542 | ASU | | 20/8 |
| 2020-02-03 | 12.25 |  |  | |  |  |  | 15,30 | 1005542 | ASU | | 20/12 |
| 2020-02-24 | 13.50 |  |  | |  |  |  | 10,70 | 1005542 | ASU | | 20/22 |
| 2020-03-11 | 07.40 |  |  | |  |  |  | 10,10 | 1005542 | ASU | | 20/30 |
| 2020-03-26 | 11.30 |  |  | |  |  |  | 10,80 | 1005542 | ASU | | 20/37 |
| 2020-04-10 | 12.50 |  |  | |  |  |  | 12,30 | 1005542 | ASU | | 20/40 |
| 2020-04-20 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 15,40 | 1005542 | ASU | | 20/42 |
| 2020-05-12 | 09.40 |  |  | |  |  |  | 12,50 | 1005542 | ASU | | 20/51 |
| 2020-05-26 | 15.45 |  |  | |  |  |  | 13,20 | 1005542 | ASU | | 20/54 |
| 2020-06-04 | 10.15 |  |  | |  |  |  | 11,20 | 1005542 | ASU | | 20/67 |
| 2020-06-17 | 11.55 |  |  | |  |  |  | 14,20 | 1005542 | ASU | | 20/89 |
| 2020-07-01 | 08.30 |  |  | |  |  |  | 10,50 | 1005542 | ASU | | 20/95 |
| 2020-07-17 | 09.55 |  |  | |  |  |  | 13,10 | 1005542 | ASU | | 20/97 |
| 2020-08-03 | 10.10 |  |  | |  |  |  | 12,80 | 1005542 | ASU | | 20/103 |
| 2020-08-19 | 07.30 |  |  | |  |  |  | 15,40 | 1005542 | ASU | | 20/112 |
| 2020-09-07 | 09.25 |  |  | |  |  |  | 14,20 | 1005542 | ASU | | 20/114 |
| 2020-09-18 | 07.40 |  |  | |  |  |  | 15,10 | 1005542 | ASU | | 20/118 |
| 2020-10-05 | 11.00 |  |  | |  |  |  | 24,70 | 1005542 | ASU | | 20/121 |
| 2020-10-19 | 14.30 |  |  | |  |  |  | 19,60 | 1005542 | ASU | | 20/132 |
| 2020-11-06 | 12.55 |  |  | |  |  |  | 18,80 | 1005542 | ASU | | 20/168 |
| 2020-11-16 | 07.30 |  |  | |  |  |  | 17,10 | 1005542 | ASU | | 20/181 |
| 2020-12-09 | 10.20 |  |  | |  |  |  | 18,40 | 1005542 | ASU | | 20/195 |
| 2020-12-17 | 13.40 |  |  | |  |  |  | 16,70 | 1005542 | ASU | | 20/199 |
| **vid.:** | | | | | | | | | | | | **14,5** |  | | | | |
| 2020-01-06 | 09.20 | **Š10** | |  |  | |  |  |  | 1106 | NH4-N, mg/l | 0,141 | LAND  38-2000 | 1005542 | ASU | | 20/3 |
| 2020-01-24 | 08.35 |  |  | |  |  |  | 0,212 | 1005542 | ASU | | 20/8 |
| 2020-02-03 | 12.25 |  |  | |  |  |  | 0,039 | 1005542 | ASU | | 20/12 |
| 2020-02-24 | 13.50 |  |  | |  |  |  | 0,031 | 1005542 | ASU | | 20/22 |
| 2020-03-11 | 07.40 |  |  | |  |  |  | 2,060 | 1005542 | ASU | | 20/30 |
| 2020-03-26 | 11.30 |  |  | |  |  |  | 0,458 | 1005542 | ASU | | 20/37 |
| 2020-04-10 | 12.50 |  |  | |  |  |  | 0,144 | 1005542 | ASU | | 20/40 |
| 2020-04-20 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 0,165 | 1005542 | ASU | | 20/42 |
| 2020-05-12 | 09.40 |  |  | |  |  |  | 0,073 | 1005542 | ASU | | 20/51 |
| 2020-05-26 | 15.45 |  |  | |  |  |  | 0,990 | 1005542 | ASU | | 20/54 |
| 2020-06-04 | 10.15 |  |  | |  |  |  | 0,452 | 1005542 | ASU | | 20/67 |
| 2020-06-17 | 11.55 |  |  | |  |  |  | 0,321 | 1005542 | ASU | | 20/89 |
| 2020-07-01 | 08.30 |  |  | |  |  |  | 0,442 | 1005542 | ASU | | 20/95 |
| 2020-07-17 | 09.55 |  |  | |  |  |  | 0,417 | 1005542 | ASU | | 20/97 |
| 2020-08-03 | 10.10 |  |  | |  |  |  | 0,204 | 1005542 | ASU | | 20/103 |
| 2020-08-19 | 07.30 |  |  | |  |  |  | 0,107 | 1005542 | ASU | | 20/112 |
| 2020-09-07 | 09.25 |  |  | |  |  |  | 8,980 | 1005542 | ASU | | 20/114 |
| 2020-09-18 | 07.40 |  |  | |  |  |  | 0,059 | 1005542 | ASU | | 20/118 |
| 2020-10-05 | 11.00 |  |  | |  |  |  | 0,061 | 1005542 | ASU | | 20/121 |
| 2020-10-19 | 14.30 |  |  | |  |  |  | 0,045 | 1005542 | ASU | | 20/132 |
| 2020-11-06 | 12.55 |  |  | |  |  |  | 0,870 | 1005542 | ASU | | 20/168 |
| 2020-11-16 | 07.30 |  |  | |  |  |  | 0,952 | 1005542 | ASU | | 20/181 |
| **vid.:** | | | | | | | | | | | | **0,87** |  | | | | |
| 2020-01-06 | 09.20 | **Š10** | |  |  | |  |  |  | 1008 | Riebalai, mg/l | 3,20 | Unifikuoti... tyrimų metodai | 1005542 | ASU | | 20/3 |
| 2020-01-24 | 08.35 |  |  | |  |  |  | 2,50 | 1005542 | ASU | | 20/8 |
| 2020-02-03 | 12.25 |  |  | |  |  |  | 2,50 | 1005542 | ASU | | 20/12 |
| 2020-02-24 | 13.50 |  |  | |  |  |  | 2,40 | 1005542 | ASU | | 20/22 |
| 2020-03-11 | 07.40 |  |  | |  |  |  | 2,50 | 1005542 | ASU | | 20/30 |
| 2020-03-26 | 11.30 |  |  | |  |  |  | 3,50 | 1005542 | ASU | | 20/37 |
| 2020-04-10 | 12.50 |  |  | |  |  |  | 2,60 | 1005542 | ASU | | 20/40 |
| 2020-04-20 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 3,00 | 1005542 | ASU | | 20/42 |
| 2020-05-12 | 09.40 |  |  | |  |  |  | 3,50 | 1005542 | ASU | | 20/51 |
| 2020-05-26 | 15.45 |  |  | |  |  |  | 3,00 | 1005542 | ASU | | 20/54 |
| 2020-06-04 | 10.15 |  |  | |  |  |  | 2,00 | 1005542 | ASU | | 20/67 |
| 2020-06-17 | 11.55 |  |  | |  |  |  | 3,10 | 1005542 | ASU | | 20/89 |
| 2020-07-01 | 08.30 |  |  | |  |  |  | 3,00 | 1005542 | ASU | | 20/95 |
| 2020-07-17 | 09.55 |  |  | |  |  |  | 3,20 | 1005542 | ASU | | 20/97 |
| 2020-08-03 | 10.10 |  |  | |  |  |  | 3,50 | 1005542 | ASU | | 20/103 |
| 2020-08-19 | 07.30 |  |  | |  |  |  | 3,40 | 1005542 | ASU | | 20/112 |
| 2020-09-07 | 09.25 |  |  | |  |  |  | 3,50 | 1005542 | ASU | | 20/114 |
| 2020-09-18 | 07.40 |  |  | |  |  |  | 5,50 | 1005542 | ASU | | 20/118 |
| 2020-10-05 | 11.00 |  |  | |  |  |  | 5,00 | 1005542 | ASU | | 20/121 |
| 2020-10-19 | 14.30 |  |  | |  |  |  | 4,30 | 1005542 | ASU | | 20/132 |
| 2020-11-06 | 12.55 |  |  | |  |  |  | 4,10 | 1005542 | ASU | | 20/168 |
| 2020-11-16 | 07.30 |  |  | |  |  |  | 3,60 | 1005542 | ASU | | 20/181 |
| 2020-12-09 | 10.20 |  |  | |  |  |  | 2,50 | 1005542 | ASU | | 20/195 |
| 2020-12-17 | 13.40 |  |  | |  |  |  | 3,50 | 1005542 | ASU | | 20/199 |
| **vid.:** | | | | | | | | | | | | **3,3** |  | | | | |
| 2020-01-06 | 09.20 | **Š10** | |  |  | |  |  |  | 1102 | Chloridai, mg/l | 211,0 | LAND  63-2004 | 1005542 | ASU | | 20/3 |
| 2020-01-24 | 08.35 |  |  | |  |  |  | 293,0 | 1005542 | ASU | | 20/8 |
| 2020-02-03 | 12.25 |  |  | |  |  |  | 308,0 | 1005542 | ASU | | 20/12 |
| 2020-02-24 | 13.50 |  |  | |  |  |  | 280,0 | 1005542 | ASU | | 20/22 |
| 2020-03-11 | 07.40 |  |  | |  |  |  | 271,0 | 1005542 | ASU | | 20/30 |
| 2020-03-26 | 11.30 |  |  | |  |  |  | 347,0 | 1005542 | ASU | | 20/37 |
| 2020-04-10 | 12.50 |  |  | |  |  |  | 302,00 | 1005542 | ASU | | 20/40 |
| 2020-04-20 | 07.20 |  |  | |  |  |  | 232,00 | 1005542 | ASU | | 20/42 |
| 2020-05-12 | 09.40 |  |  | |  |  |  | 387,0 | 1005542 | ASU | | 20/51 |
| 2020-05-26 | 15.45 |  |  | |  |  |  | 275,0 | 1005542 | ASU | | 20/54 |
| 2020-06-04 | 10.15 |  |  | |  |  |  | 303,0 | 1005542 | ASU | | 20/67 |
| 2020-06-17 | 11.55 |  |  | |  |  |  | 310,0 | 1005542 | ASU | | 20/89 |
| 2020-07-01 | 08.30 |  |  | |  |  |  | 312,0 | 1005542 | ASU | | 20/95 |
| 2020-07-17 | 09.55 |  |  | |  |  |  | 299,0 | 1005542 | ASU | | 20/97 |
| 2020-08-03 | 10.10 |  |  | |  |  |  | 312,0 | 1005542 | ASU | | 20/103 |
| 2020-08-19 | 07.30 |  |  | |  |  |  | 305,0 | 1005542 | ASU | | 20/112 |
| 2020-09-07 | 09.25 |  |  | |  |  |  | 336,0 | 1005542 | ASU | | 20/114 |
| 2020-09-18 | 07.40 |  |  | |  |  |  | 466,0 | 1005542 | ASU | | 20/118 |
| 2020-10-05 | 11.00 |  |  | |  |  |  | 796,0 | 1005542 | ASU | | 20/121 |
| 2020-10-19 | 14.30 |  |  | |  |  |  | 652,0 | 1005542 | ASU | | 20/132 |
| 2020-11-06 | 12.55 |  |  | |  |  |  | 421,0 | 1005542 | ASU | | 20/168 |
| 2020-11-16 | 07.30 |  |  | |  |  |  | 337,0 | 1005542 | ASU | | 20/181 |
| 2020-12-09 | 10.20 |  |  | |  |  |  | 127,0 | 1005542 | ASU | | 20/195 |
| 2020-12-17 | 13.40 |  |  | |  |  |  | 318,0 | 1005542 | ASU | | 20/199 |
| **vid.:** | | | | | | | | | | | | **341,7** |  | | | | |

*Pastabos:*

*1 Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi.*

*2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.*

*3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.*

*4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.*

*5dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.*

*6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).*

*7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).*

*8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.*

*9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.*

*10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.*

Parengė dr. Jurgita Kazakevičienė, tel. +370 614 46707

(Vardas ir pavardė, telefonas)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)

**1 PRIEDAS**

**UAB „AGARAS“ GYVULIŲ SKERDYKLOS**

**GAMYBINIŲ NUOTEKŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ PROTOKOLAI**

**2020 M.**