Aplinkos apsaugos agentūra
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ 
MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

	1.1. teisinis statusas:
	

	juridinis asmuo
	X

	juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
	

	fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
	

	(tinkamą langelį pažymėti X)


	1.2. juridinio asmens ar jo struktūriniop padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė


	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

	UAB „Agaras“
	154742821

	1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

	savivaldybė
	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)
	Gatvės pavadinimas
	Pastato ar pastatų komplekso nr.
	korpusas
	buto ar negyvenamosios patalpos nr.nr.

	Biržų raj.
	Balandiškių k.,
	Agaro
	5
	
	

	1.5. ryšio informacija

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	+370 450 31358
	
	santas@agaras.lt

	2. Ūkinės veiklos vieta: 

	Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

	UAB „Agaras“ biodujų jėgainė

	Adresas
	

	savivaldybė
	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)
	Gatvės pavadinimas
	Pastato ar pastatų komplekso nr.
	korpusas
	buto ar negyvenamosios patalpos nr.

	Biržų raj.
	Balandiškių k.,
	Agaro
	5
	
	


	3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

	telefono nr.
	fakso nr.
	el. pašto adresas

	+370 609 02057; +370 685 77591
	-
	info@ekomodelis.lt


	4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:  2025 m.  lapkričio  mėn.




III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

	Taršos šaltinis
	Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje
	Matavimo atlikimo data

(metai, mėnuo, diena, val.)

	Nr.
	kodas1
	pavadinimas
	koordinatės
	aukštis,

m
	angos

skersmuo, m
	srauto greitis,

m/s
	temperatūra,

0C
	tūrio debitas,

Nm3/s
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	002
	
	kaminas
	6227810    541178
	7,7
	0,25
	12,3
	149,0
	0,390
	2025-11-04


3 lntelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

	Taršos šaltinis


	Teršalai


	Matavimų rezultatai2
g/s
	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu3

	Matavimo

metodas4
	Laboratorijos, atlikusios matavimus,

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.

	Nr.
	kodas1
	kodas
	pavadinimas
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	002
	
	250
	Azoto oksidai (NOx)(A)
	0,11466
	vidutinė

apkrova
	Elektrocheminis
	UAB "Ekomodelis",   
leidimas Nr.1AT-221

	
	
	1753
	Sieros dioksidas (SO2) (A)
	<1ppm*
	
	Elektrocheminis
	


*- žemiau metodo aptikimo ribos
Parengė Gintaras Ulevičius, UAB „Ekomodelis“  direktorius; +370 685 77591

                              (Vardas ir pavardė, telefonas)
____________________________________

_______

_____________
_________________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

    (Parašas)
                                 (Vardas ir pavardė)
    
                 (Data)

